Опросный лист для выбора датчиков давления CROCUS

При наличии нескольких вариантов указываемого параметра нужное – подчеркнуть.

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо: | Тел./факс: |
| Адрес: | E-mail: |
| Опросный лист №: | Позиция по проекту: | Количество: |
| Параметр |
| 1. Измеряемый параметр | 1.1. Избыточное давление: 1.2. Абсолютное давление: 1.3. Разрежение: 1.4. Давление – Разрежение: 1.5. Перепад давлений: 1.6. Уровень:* 1.7. Расход:** | 1.1. |
|  |  | 1.2. |
|  |  | 1.3. |
|  |  | 1.4. |
|  |  | 1.5. |
|  |  | 1.6.* |
|  |  | 1.7.** |
|  | * нужна дополнительная спецификация; ** только для датчика перепада давлений. |
| 2. Измеряемая среда |  |
| 3. Диапазон измерения | кПа, МПа, кg/cm2, мН2О, bar, другое |
| 4. Требуемая основная приведенная погрешность | 4.1. Датчик штуцерного исполнения (ДИ, ДА): ±0,15%, ±0,075%, ±0,2%, ±0,25%; 4.2. Датчик перепада давлений: ±0,1%, ±0,075%, ±0,2%, ±0,25%; |
| 5. Температура окружающей среды |  |
| 6. Температура измеряемой среды |  |
| Требования к датчику |
| 7. Выходной сигнал | 4…20 мА с наложенным цифровым сигналом, на базе HART - протокола, без возможности инверсного сигнала, с возможностью извлечения квадратного корня (для ДД), с двумя уставками по давлению (низкий и высокий alarm). |
| 8. Присоединение к процессу | 8.1. Датчик штуцерного исполнения, основные типы: М20х1,5; ISO 228 G наружная: ½” 1” 1 ½” 2” мембрана заподлицо;*** ISO 228 G внутренняя: ¼” ½”; ANSI MNPT: ½” 1” 1 ½” 2” мембрана заподлицо;*** ANSI FNPT: ¼” ½”; Фланец ANSI: 1” 1 ½” 2” 3” 4” 150 lbs RF 300 lbs RF; Фланец EN: DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 PN 10-40 B1 PN 10-40 B1; Другое: _______________________________________________ По умолчанию все присоединения из стали 316L; *** Мембрана заподлицо – для диаметров от 1”. 8.2. Датчик перепада давлений: FNPT ¼ - 18 316L C22.8 AlloyC. |
| 9. Электрическое подключение | М20х1,5, при необходимости комплектуются кабельными вводами: Стандартный кабельный ввод: полиамид нерж. сталь (Ех); Под пайку: GSP211 (DIN 43650) 2РМ 14 (ШР14) 2РМ 22 (ШР 22); Дополнительный кабельный ввод: нерж. сталь латунь никелированная латунь; в трубе небронированный кабель бронированный кабель; |

| Требования к исполнению датчика |
| --- |
| 10. Исполнение по взрывозащите | 10.1. Общепромышленное исполнение. 10.2. Исполнение «искробезопасная цепь» 10.3. Исполнение «взрывозащищенная оболочка» |
| 11. Кислородное исполнение |  |
| Дополнительные опции |
| 12.1. индикаторное устройство; 12.2. кронштейн для крепления датчика; 12.3. в сборе с клапанным блоком. | Клапанный блок: __________ Количество вентилей: ______ Тип: _____________________ Присоединение к процессу: _________________________ |
| Примечание: |

Пример спецификации «Уровень»